TP extraction et purification des protéines du foie de poulet:
 
But: Extraction des protéines hépatiques de poulet par action des détergents, et dosage des protéines total par la méthode du Biuret.

1) Préparation de l'échantillon: on met le foie de poulet dans un mortier et on commence à broyer  à l'aide du pilon tout en maintenant le foie à température basse (4°c), on ajoute de l'eau distillée pour liquéfier notre broyat.

2) Extraction des protéines:
Réactifs: à partir d'une solution mère de détergent de triton X 100 à 10%, on prépare 4 solutions de concentrations finales: 0.1%; 0.3%; 0.4%; 0.5% et un volume final de 3ml, et 4 solutions de mêmes concentrations à partir du SDS.
Pour cela on doit appliquer la règle suivante: C1V1=C2V2 => V1=C2V2/C1 
le V2 et la C1 sont constants , donc le V1 dépend seulement du C2 :
C2=0.1% => V1=0.03ml
C2=0.3% => V1=0.09ml
C2=0.4% => V1=0.12ml
C2=0.5% => V1=0.15ml
on rajoute pour chaque volume (V1) de l'eau distillée jusqu'à avoir un volume final (V2) de 3ml

Protocole: Après préparation des solutions de détergents, on rajoute dans chaque tube 0.5ml d'échantillon puis on les incube pendant 30min à 4°c ......
l'étape suivante devrait être la centrifugation à 10000g pendant 2 min, mais malheureusement, suite à un mal fonctionnement de la centrifugeuse on a perdu nos tubes ce qui nous a obligé à s'arrêter là.

3) Dosage des protéines par la méthode du Biuret:
le réactif du Biuret a été préalablement préparé.

Protocole: On prépare la gamme étalon à partir d'une solution mère de BSA à 0.1% diluée dans de l'eau distillée pour un volume de 0.5ml auquel on rajoute 1ml de réactif de Biuret (selon le tableau ci-dessous):

| Tubes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSA(0.1%) en µl | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| H2OD µl | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 |
| Réactif de Biuret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

La lecture des densités optiques est effectuée à une longueur d'onde de 540nm, elle est marquée dans le tableau suivant:

| BSA(0.1%) en µg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO à 540nm | 0 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.058 | 0.059 |

Grâce à ce tableau on peut désormais tracer la courbe de la densité optique en fonction des concentrations de BSA :