## Feuil1
Cheklist Minimale - Visite MP
Région | AGADIR |  |  |  | Ville/Zone présence |  | TANTAN
Intervenant |  |  |  |  | Date de visite
Site | AFN0003 |  |  |  | Topologie du site |  | GF Outdoor
Statut
Installation Intérieure |  |  |  | OK | NOK | Commentaire
Etat du site (propreté et éclairage)
Etat de l'etanchéité et de la peinture du Site (intérieur, porte et fenêtre)
Etat des Serrures des portes
Etat de Cablâge et étiquetage
Test des alames (Ac power, HT, clim,…...)
Etat et fonctionnement des clims (présence de bruit, poussière, …..)
Etat des breakers (On/Off)
Test des réenclencheurs
Mesure de la tension des batteries
Mesure de la tension des phases
Liste des anomalies
Anomalie 1
Anomalie 2
Anomalie 3
Anomalie 4
Anomalie 5
Anomalie 6
Anomalie 7
Anomalie 8
Anomalie 9
Anomalie 10
Anomalie 11
Anomalie 12
|  | normalisé | Reste à normalisé |  |  | Intervenant SIGMATEL
Total anomalie | [5 empty] | Nom&Prénom : Signature : ........................................................................................