## Site
Checklist préventif Radio
Date visite: | 27 FEV 2013 |  |  | Visiter par: | REGRAGUI /AGANTOUR |  |  |  |  | Visite INWI par
1-SITE GENERAL DETAILS | [9 empty] | ……………….
Site | AFN003 |  | BSC AGADIR | [6 empty] | Date visite INWI
Ville | TANTAN |  | Coordonnées GPS |  | LAT: 28,02774 LON: -12,18881 |  |  |  |  | ……………..
2-Configuration site | [9 empty] | Réserver à INWI
[10 empty] | OK/NOK | N° de réserve
BTS technologie | GSM |  | Power equipment type |  | NRJS
Type | DBS |  | Configuration
4-Vérification générale de la BTS
Réserver à INWI
Désignation |  | Ok | Nok | Réserves | [5 empty] | OK/NOK | N° de réserve
Etat générale de la BTS (InDoor/OutDoor) |  | X
Mise à la terre de la BTS |  | X
Fixation de la BTS |  | X
Etanchiéité de la BTS (Out Door) |  | X
Propreté de la BTS (Dépoussièrage) |  | X
Etat connecteurs Top de la BTS |  | X
Vérification des filtres et arrongement jumpers |  | X
Vérification de l'antenne GPS et câble |  |  | X | Manque d'antenne GPS
Disponibilité et état câble des alarmes |  | X
Etiquetage |  | X
Câble E1 |  | X
Câble DC/AC de la BTS |  | X
6-Alarmes d'environment
Réserver à INWI
Désignation |  | Ok | Nok | Réserves | [5 empty] | OK/NOK | N° de réserve
AC Power |  |  | X
Alarme Fire |  |  | X
Alarme Door Open |  | X
Alarme température |  |  | X | RACK TRANS NE CONTIENT PAS DE CLIM
Alarme redresseur |  | X
Alarme batterie |  | X
7-Vérification d'énergie
Réserver à INWI
Désignation |  | Ok | Nok | Réserves | [5 empty] | OK/NOK | N° de réserve
Over/under-voltage alarms |  | X
Valeure actuelle= 53.45 V
8-Fonctionnalité BTS:
Réserver à INWI
Désignation |  | Ok | Nok | Commentaires | [5 empty] | OK/NOK | N° de réserve
Mesurer VSWR de chaque secteur et noter les valeurs |  |  | X | Sect1-900 …………… | Sect2-900 …………. | Sect3-900 …………. | Sect1-1800 …………… | Sect2-1800 ………… | Sect3-1800 …………..
Secteur Down |  | X |  | BTS de type DBS (Fibre optique)
Vérification Cross feeders |  | X
Réaliser des tests d'appel sur chaque secteur CDMA & GSM |  | X |  | Sect1-900 …………… | Sect2-900 …………. | Sect3-900 …………. | Sect1-1800 …………… | Sect2-1800 ………… | Sect3-1800 …………..
10-Redresseur BTS Out Door
Réserver à INWI
Désignation |  | OK | NOK | Réserves | [5 empty] | OK/NOK | N° de réserve
Module monitor
Module1
Module2
Module3
Module4
Output Voltage: value=
Input Voltage: value=
9-Antennes et Feeders
Réserver à INWI
Désignation |  | Ok | Nok | Réserves | [5 empty] | OK/NOK | N° de réserve
Etat du check visuel des feeders |  | X
Etat du check visuel des antennes |  | X
Mise à la terres des feeders et supports |  | X
Fixation des feeders et clamps |  | X
Alignement feeders sur chemin de câble |  | X
Vérification serrage boulonnerie, clamps, support et antenne |  |  | X | OXYDATION
Vérification/renforcement de l'étanchéité des feeders & jumpers |  | X
11-Paramètres radio
Réserver à INWI
N° secteur | Références d'antennes | HMA | Azimuth | Elect Tilt | Mech Tilt | Long feeder | N°série Filtres | N°série TMA | N° série Ant | OK/NOK | N° de réserve
1 | 900 | 27 | 5 | 0 | 0 | 70 m ( F optique) | NA
1800
CDMA
2 | 900 | 27 | 195 | 0 | 0 | 70 m ( F optique) | NA
1800
CDMA
3 | 900
1800
CDMA
Observations: | ………………………………………………………………………………… | [5 empty] | Pour SIGMATEL: |  |  | Pour INWI:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Note on B15: Hassan Alloukh: GSM CDMA GSM/CDMA
Note on F15: Hassan Alloukh: DC AC NRJS Hybride
Note on B16: Hassan Alloukh: In Door DBS Out Door Miro BTS

## Fiche des réserves
| SITE ID |  | AFN0003
| DATE |  | 25 FEV 2013
Feuille de réserves:
Res # | MAJ | Min | Description
| MAJ | min
| MAJ | min
1 |  |  | OXYDATION DE SYSTÈME FIXATION DES ANTENNE
2 |  |  | CLIMATISEUR POUR RACK TRANS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17