## Feuil1
Cheklist Minimale - Visite MP
Région | AGADIR |  |  |  | Ville/Zone présence |  | TANTAN
Intervenant | REGRAGUI/AGANTOUR |  |  |  | Date de visite |  | 27FEV2013
Site | AFN0003 |  |  |  | Topologie du site |  | GF Outdoor
Statut
Installation Intérieure |  |  |  | OK | NOK | Commentaire
Etat du site (propreté et éclairage) |  |  |  |  | X | Présence du sable a l'interieur de clotue
Etat de l'etanchéité et de la peinture du Site (intérieur, porte et fenêtre) |  |  |  |  | x | L'étanchiété de rack trans et redresseur
Etat des Serrures des portes |  |  |  | x
Etat de Cablâge et étiquetage |  |  |  |  | x | manque de cache reglettes
Test des alames (Ac power, HT, clim,…...) |  |  |  | x
Etat et fonctionnement des clims (présence de bruit, poussière, …..) |  |  |  |  | NA | Pas de clim sur le rack trans
Etat des breakers (On/Off) |  |  |  | ON
Test des réenclencheurs | [5 empty] | NA
Mesure de la tension des batteries |  |  |  | OK
Mesure de la tension des phases |  |  |  | OK
Liste des anomalies
Anomalie 1 | Présence du sable a l'interieur de clotue
Anomalie 2 | L'étanchiété de rack trans et redresseur et rack batries
Anomalie 3 | manque de cache reglettes
Anomalie 4 | Pas de clim du rack trans
Anomalie 5
Anomalie 6
Anomalie 7
Anomalie 8
Anomalie 9
Anomalie 10
Anomalie 11
Anomalie 12
|  | normalisé | Reste à normalisé |  |  | Intervenant SIGMATEL
Total anomalie | [5 empty] | Nom&Prénom : Signature : ........................................................................................