P.L.C.D. S.A.- 86, rue Jean Burger - 57070 Saint-Julien lès Metz – France 
Tél. +33 3.87.75.69.53- Fax +33 3.87.37.39.00 
Copyright © 2012 – PLCD Tous droits réservés

| Installation | Pèse Essieux |
| --- | --- |

Sommaire

Sommaire	2

Raccordement de la boite de raccordement et de la valise	3

Raccordement du PC	4

# Raccordement de la boite de raccordement et de la valise

Après avoir installé le cadre de fosse, puis positionné les capteurs et le pèse essieu, raccorder les 4 capteurs à la boite de raccordement en respectant les repères (SIG -, SIG +, Ex -, Ex +, Ret -, Ret +).

Raccorder ensuite le câble capteur qui relie la valise (côté prise rapide) à la boite de raccordement.

Code couleur		Type signal

Bleu			Ret +
Blanc			Sig -
Vert			Sig +
Brun			Ex -
Jaune			Ret -
Rose			Ex +

Raccorder l'alimentation 220V puis la pise rapide du PC portable et enfin mettez sous tension.

# Raccordement du PC