LAPKA Arnaud

MARCHAL Viktor

M1 MTI

TP PXI LABVIEW

On crée un projet sur LabVIEW :

On réalise les branchements du capteur grâce au brochage du SCB-68 :

Fil rouge : 14 (5V)

Fil noir : 67 (AI GND)

Fil jaune : 68 (AI0)

On crée ensuite le VI permettant de mesurer la distance grâce au capteur infra rouge.

C’est grâce au calcul de la pente que l’on arrive à déterminer la distance.

Voici ce que l’on obtient en fonction des résultats délivrés par le capteur :